**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**« КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА»**

МЕРЫ ПООБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения противопожарной безопасности в учреждении, выполнены следующие мероприятия:

* Предписания Госпожнадзора выполнены в полном объеме. Ежегодно закладывается финансирование на выполнение противопожарных мероприятий;
* Имеются Приказы о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
* Руководители и ответственные лица прошли обучение по программе ПТМ в мае 2021 г
* Подключено оборудование « Стрелец-мониторинг» на пульт ПО. Осуществляется контроль за поддержанием в исправном состоянии автоматических систем сигнализации, системы оповещения о пожаре. Факты ложных сработок отсутствуют. Проверка оборудования проводятся ежемесячно.
* 14.04.2021 г проведена ревизия систем противопожарной защиты: работы систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, передачи сигнала АПС на пульт подразделений пожарной охраны. Имеется необходимое количество сертифицированных первичных средств защиты органов дыхания и пожаротушения.
* Проведена ревизия системы вентиляции.
* Первичные, вводные, целевые, внеплановые инструктажи проводятся своевременно. Внеплановый противопожарный инструктажи проведен 12.02.2021 г., 22.05. 2021 г Тренировка по отработке плана эвакуации проведена в мае 2021 г.
* Ежемесячно проводится работа по обучению мерам пожарной безопасности для граждан, находящихся на обслуживании, ( беседы, инструктажи, выдаются памятки).
* В период с 12-17 апреля организовано обслуживание, планово-предупредительный ремонт и профилактическое испытание электрооборудования и сетей электроснабжения.
* В учреждении имеется достаточное количество СИЗ ( ГЗДЗК- 2 шт).
* Первичные средства тушения пожаров имеются в необходимом количестве( 9 шт), не менее двух на этаже. Не реже 1 раза в год проходят поверку.
* Ежегодно проводятся измерения сопротивления изоляции.
* Отопительные приборы и печное отопление в учреждении отсутствуют.

Директор МБУ « Комплексный социальный

центр адаптации» С.И. Арефьева

Исполнитель:

Заместитель директора Гречкина О.В.

Тел 64-61-96 e-mail ksca@bk.ru